监理日志

日期：2024年10月 23日                                 天气： 晴

星期：   三                              气温：5—19℃

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 质量： - 巡视检查1#厂房接地支线连接、组串跳线连接；并网柜485通讯线连接等施工情况。未发现相关质量问题。 - 安全： - 今日安全工作在可控范围内。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 浙江西子联合工程有限公司 | - 今日施工情况： 1#厂房接地支线连接4人，组串跳线连接2人,并网柜485通讯线连接2人。 |
| 其他 | - 要求施工单位尽量完成资料报审等工作。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |