**监理日志**

日期：2024年10月 24日 天气： 晴

星期： 四 气温：7—21℃

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：巡视检查1#厂房接地支线连接、组串跳线连接等施工情况。巡视检查过程中发现逆变器支架焊接处存在焊渣未清理、个别地方未满焊等问题， 已现场要求整改。安全：今日安全工作在可控范围内。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 浙江西子联合工程有限公司  | 今日施工情况：1#厂房接地支线连接4人，组串跳线连接2人,逆变器支架焊接防腐2人。 |
| 其他 | 要求施工单位尽量完成资料报审等工作。 |
| 本日现场监理人员 | 徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |