监理日志

日期：2024年10月 31日                                 天气： 霾

星期：   四                              气温：10—19℃

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 质量： - 巡视检查现场逆变器区域检修通道安装；直流线缆整理、穿管、封堵等施工情况。 - 未发现相关质量问题。 - 安全： - 今日安全工作在可控范围内。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 浙江西子联合工程有限公司 | - 今日施工情况： 逆变器区域检修通道安装；直流线缆整理、穿管、封堵；施工人员3人。 |
| 其他 | - 要求施工单位尽量完成资料报审等工作。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |