**监理日志**

日期：2024年11月 05日 天气： 晴

星期： 二 气温：0—16℃

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：巡视检查光纤敷设情况；对1#2#厂房接地电阻检测进行见证（1#厂房0.34欧，2#厂房0.47欧）。未发现相关质量问题。安全：今日安全工作在可控范围内。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 浙江西子联合工程有限公司  | 今日施工情况：光纤敷设，施工人员3人。 |
| 其他 | 要求施工单位尽量完成资料报审等工作。 |
| 本日现场监理人员 | 徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |