**监理日志**

日期：2024年11月 16日 天气： 阴

星期： 六 气温：1—14℃

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：  巡视检查现场1#厂房清洗管道开关接线、组件检测辐照仪安装情况。未发现相关质量问题。  安全：  今日安全工作在可控范围内。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 浙江西子联合工程有限公司 | 今日施工情况：  1#厂房清洗管道开关接线，组件检测辐照仪安装，施工人员3人。检测人员2人。 |
| 其他 | 要求施工单位尽量完成资料报审等工作。 | |
| 本日现场监理人员 | | 徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |