监理日志

日期：2024年11月 20日                                 天气： 晴

星期：   三                              气温：2—14℃

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 质量： - 联合业主单位、第三方管理公司相关人员、施工单位对施工现场进行整体验收，整理资料，签审资料。 - 安全： - 今日安全工作在可控范围内。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 浙江西子联合工程有限公司 | - 今日施工情况： 1、2#厂房消缺整改（线缆穿管、桥架绑扎、接地扁铁连接螺栓未紧固等）。 |
| 其他 | - 要求施工单位尽快完成消缺工作。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |