**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年11 月 09日 星期 六   | 天气 | 阴 | 气温 | 18～13℃ |
| 监理人员动态：3人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/  |
| 施工方人员动态：15人 |
| 打桩机3台、挖机4台、推土机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 今日施工内容：光伏区：1、88区、54区打桩，共打桩242根2、70区塘口改造 |
| 检 的查 问发 题现 | 1、54区改造好的塘口要求项目经理必须验收后才能打桩2、53区新进场的桩机未报审，要求总包报审 |
| 处 意理 见措 结施 果 | 暂无 |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |