**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 08 日　 天气：晴天

星期： 二 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 现场对支架吊装进行安全旁站，检查施工单位吊装作业临时安全警戒线悬挂情况，吊装区域禁止人员通过。 2. 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 3. 编写监理资料，整理归档。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1. 战D一期现场对支架进行吊装作业，完成占比100%。   2、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。  3、施工人员5人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |