**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 16 日　 天气：晴天

星期： 三 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 现场光伏桥架已进场，检查光伏桥架的规格和型号不锈钢厚度是否符合设计要求。
2. 巡查现场条形支墩到货卸运作业。
3. 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
4. 编写监理资料，整理归档。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 战D一期现场桥架材料已进场，同时进行桥架的安装。
2. 现场对支墩进行卸运工作。
3. 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。

4、施工人员15人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |