**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 17 日　 天气：晴天

星期： 四 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 召开每周监理例会，目前施工进度缓慢，要求施工单位根据目前情况编排施工进度，增加施工人员加快施工进度。 2. 巡查现场光伏桥架的安装情况。 3. 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 4. 编写监理资料，整理归档。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1. 战D一期现场对桥架进行安装目前8#，9#已安装完成80%。   2现场安全警示带已挂，安全工作已交底。  3、施工人员15人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |