**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 20 日　 天气：晴天

星期： 日 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 编写监理资料，审查施工单位上报的报审资料。
2. 现场检查光伏支架安装情况，对安装不整齐的现场要求施工单位进行调整。
3. 现场检查安全文明施工落实情况，安全帽，反光背心是否穿戴。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、现场对光伏支架进行安装，战D区光伏支架已安装完成70%。2、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。3、施工人员14人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生。 |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |