**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 21 日　 天气：晴天

星期： 一 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 编写监理资料，审查施工单位上报的报审资料。 2. 现场对支墩吊装作业进行安全旁站，检查围挡区域安全警示标志是否悬挂，是否符合安全作业。 3. 现场检查安全文明施工落实情况，安全帽，反光背心是否穿戴。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1、现场对支墩进行吊装作业。  2、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。  3、施工人员14人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生。 | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |