监 理 日 志

日期： 2024 年 10 月 23 日　                           天气：晴天

星期： 三                                              温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场检查光伏支墩摆放安装作业，对光伏支架吊装作业进行安全旁站，做好旁站检查记录。 - 现场检查光伏支架的安装工作。 - 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 - 编写监理资料，整理归档。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | - 战D一期现场支墩进行摆放，安装完成80%。 - 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 3、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| 其它事项 | 现场无安全事故发生 |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |