**监 理 日 志**

日期： 2024 年 11 月 05 日　 天气：晴天

星期： 二 温度：20/25℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 召开组件吊装安装培训和技术交底，学习各种安全注意事项，让施工人员做好组件的吊装安装工作。
2. 对战D区组件的吊装进行安全旁站，检查各项安全措施是否落实到位。
3. 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
4. 编写监理会议纪要，整理资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 对战D一期现场对光伏组件进行吊装作业，已吊装完成100%。
2. 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。

3、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |