**监 理 日 志**

日期： 2024 年 11 月 23 日　 天气：晴天

星期： 六 温度：10/18℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 对照设计图纸与材料清单，对进场的并网柜柜体进行检查，随货附带的产品合格证、出厂检测报告等资料基本齐全。 2. 检查屋面桥架安装情况。 3. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 4. 编写监理资料。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1、战D区一期屋面桥架安装作业。  2、战E区一期进行组件的安装作业。  3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。  4、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |