监　理　日　志

日期： 2024 年 09 月 11 日　                           天气：下雨

星期： 三                                              温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、编写监理资料，监理报审资料送业主单位签字盖章。 - 2、因近几天下雨天，让施工单位做好施工区域安全防护措施。 - 3、对施工单位混凝土条形支墩做进场验收，对质量不合格外观缺破碎的让施工单位退回更换，送检报告及时报监理单位。 - 4、让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | 1、混凝土条形支墩材料进场。 2、做好现场的安全文明施工的措施，对施工人员进行安全教育。 3、施工人员3人，管理人员1人。 |
| 其它事项 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |