**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 18 日　 天气：下雨

星期： 三 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 现场查验第二批条形支墩材料情况，还是存在质量问题，已通知施工单位进行更换厂家进行采购。
2. 现场巡视战D项目防水卷材裁剪情况，裁剪尺寸偏差是否在规定范围内，对已裁剪完成的要求施工单位妥善保管，避免卷材受污染或损坏。
3. 巡查现场安全措施落实情况。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 现场对战D一期防水卷材进行裁剪，已完成80%
2. 对第二批条形支墩进行检查，未能达标，更换厂家。

3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |