**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 18 日　 天气：下雨

星期： 三 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 现场查验第二批条形支墩材料情况，还是存在质量问题，已通知施工单位进行更换厂家进行采购。 2. 现场巡视战D项目防水卷材裁剪情况，裁剪尺寸偏差是否在规定范围内，对已裁剪完成的要求施工单位妥善保管，避免卷材受污染或损坏。 3. 巡查现场安全措施落实情况。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1. 现场对战D一期防水卷材进行裁剪，已完成80% 2. 对第二批条形支墩进行检查，未能达标，更换厂家。   3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |