**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 19 日　 天气：下雨

星期： 四 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 现场召开工程例会，由于受台风影响工程进度滞后，要求施工单位加紧材料的到货情况追赶施工进度，争取在国庆节后完成战D一期项目的支架和组件的安装完成。 2. 关于做好今年第14号台风“普拉桑”防御应对工作 ，要求施工单位组织各管理人员对施工区域防台安全工作进行检查。 3. 巡查现场安全措施落实情况。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1. 现场对战D一期防水卷材进行裁剪，已完成100% 2. 现场组织人员对各屋面进行防台安全隐患的检查。   3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |