监　理　日　志

日期： 2024 年 09 月 20 日　                           天气：晴天

星期： 五                                              温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场检查施工单位对战E区块防水卷材的裁剪，确认其操作规范，未对卷材造成不必要的损坏。 - 编写监理周报，对下一周施工进度计划做出调整，要求施工单位加快材料的进场。 - 巡查现场安全措施落实情况。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | - 现场对战E一期防水卷材进行裁剪，已完成80% - 施工单位加快进行支架和组件的进场准备工作。 - 现场施工做好人员安全教育工作，防止安全事故发生。 3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| 其它事项 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |