**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 22 日　 天气：阴天

星期： 日 温度：24/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 与总监一起对监理资料进行签字盖章，确保监理资料内容的准确和工程的日常进展、发现问题及时处理等情况。
2. 由于材料进场缓慢，影响施工进度，要求施工单位抓紧进行支架和组件的进场情况，组件的到货检测情况。
3. 现场检查施工单位安全措施落实情况，防止安全事故发生。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 现场对战E一期防水卷材进行裁剪，已完成100%
2. 施工单位加快进行支架和组件的进场准备工作。
3. 现场施工做好人员安全教育工作，防止安全事故发生。

3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |