监 理 日 志

日期： 2024 年 09 月 23 日　                           天气：阴天

星期： 一                                              温度：24/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 完善监理资料，检查施工单位上报的报审资料，确保监理资料内容的准确和工程进度一致、发现问题及时处理等情况。 - 由于材料进场缓慢，影响施工进度，要求施工单位抓紧进行支架和组件的进场情况，组件的到货检测情况。 - 现场检查施工单位安全措施落实情况，防止安全事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | - 施工单位加快进行支架和组件的进场准备工作。 - 现场施工做好人员安全教育工作，防止安全事故发生。 3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| 其它事项 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |