**监 理 日 志**

日期： 2024 年 09 月 26 日　 天气：晴天

星期： 四 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 召开监理例会，会议提出要求施工单位加快施工进度。
2. 现场条形支墩已进场，到货176支，已吊装完成。
3. 吊车进场作业，车辆保险，年检，人员特种作业证件已查验。
4. 现场对吊装作业进行安全旁站，巡查现场安全措施落实情况。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、对现场176支条形支墩进行吊装作业。2、现场安全警示带已挂，禁止人员通行。3、施工人员5人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |