**监 理 日 志**

日期： 2024 年 09 月 30 日　 天气：晴天

星期： 一 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 今日组件进场，要求施工单位做好组件的卸运工作，整齐码放在安全区域，现场对组件进行开箱检查，检查组件的出场合格证，装箱清单，公司产地证书。
2. 和第三方检测机构人员进行沟通检测事项，夜里对组件进行到货检测。
3. 编写监理资料，审查施工单位上报的报审资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 现场对到货组件进行卸运工作。
2. 配合第三方检测人员对组件进行到货检测。

2、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。3、施工人员5人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |