监 理 日 志

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年9月7日星期六 | 气候 | 晴天 | 气温 | 29度 |
| 监理人员：李宁 | 材料进场、见证取样、合格情况：暂无材料进场 |
| 施工方人员：颜海龙，刘子坚，王旭，刘科 |
| 施工机械动态： 无大型机械进场施工 |
| 监理工作情况 | 1. 编写监理前期资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。
2. 根据9月5号召开第一次工程会议内容，让施工单位落实加快施工进度，防水卷材已采购的尽快进行材料样品送第三方检测，材料报审表尽快落实，确保材料的检测合格。
3. 在9月9号（星期一）施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快的和设计院，监理单位进行沟通，（如有需要设计变更的经业主方同意，提出需要设计变更申请）
4. 现场定位放线作业，做好警示标牌，做好安全隐患排查，防止发生安全事故。
 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 对战略新兴产业园战D，战E一期区域屋顶进行定位放线。2. 对已购买的防水卷材材料，进行进场作业。 1. 完善开工前期报审资料。
2. 施工单位加快进行其他材料和设备的相关采购准备工作.

 5.现场定位放线作业，做好警示标牌，做好安全隐患排查，防止发生安全事故。 |
| 其它事项 |  无安全事故  |
| 记录人 | 李宁 | 总监签阅 |   |