**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 08 日　 天气：晴天

星期： 日 温度：26/35℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 编写监理前期资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。
2. 现场防水卷材已进场，防水卷材的产品合格证，检验报告已查验。
3. 起重机械进场作业，车辆保险，年检，人员特种作业证件已查验。
4. 现场防水卷材已吊装完成。
5. 巡查现场安全措施落实情况。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、防水卷材进场，2、对D地块一期进行防水卷材的吊装作业。3、施工人员3人，管理人员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |