**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 11 日　 天气：下雨

星期： 三 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1、编写监理资料，监理报审资料送业主单位签字盖章。2、因近几天下雨天，让施工单位做好施工区域安全防护措施。3、对施工单位混凝土条形支墩做进场验收，对质量不合格外观缺破碎的让施工单位退回更换，送检报告及时报监理单位。4、让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、混凝土条形支墩材料进场。2、做好现场的安全文明施工的措施，对施工人员进行安全教育。3、施工人员3人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |