**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 12 日　 天气：晴天

星期： 四 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、现场关于人员到岗和施工进度缓慢情况，出书面通知单致施工单位。  2、对于业主下发的关于做好今年第13号台风“贝碧嘉”防御应对的通知，和有关内容的学习和强调，做防台防汛的安全检查。  3、对施工单位混凝土条形支墩做进场验收，对质量不合格外观缺破碎的让施工单位退回更换，送检报告及时报监理单位。  4、让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1、根据防台防汛的通知要求，组织人员进行现场的安全检查，保证现场的安全处于可控的范围。  2、施工人员1人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |