**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 13 日　 天气：晴天

星期： 五 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1、现场关于条形支墩的材料质量问题，出书面监理通知单致施工单位。2、对于业主下发的关于做好今年第13号台风“贝碧嘉”防御应对的通知，和有关内容的学习和强调，做防台防汛的安全检查。3、让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、根据防台防汛的通知要求，组织人员进行现场的安全检查，保证现场的安全处于可控的范围。2、施工人员0人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |