监 理 日 志

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年9月7日星期六 | | | 气候 | | 晴天 | | 气温 | 29度 |
| 监理人员：李宁 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  暂无材料进场 | | | |
| 施工方人员：颜海龙，刘子坚，王旭，刘科 | | | | | |
| 施工机械动态： 无大型机械进场施工 | | | | | |
| 监理工作情况 | 1. 编写监理前期资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。 2. 根据9月5号召开第一次工程会议内容，让施工单位落实加快施工进度，防水卷材已采购的尽快进行材料样品送第三方检测，材料报审表尽快落实，确保材料的检测合格。 3. 在9月9号（星期一）施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快的和设计院，监理单位进行沟通，（如有需要设计变更的经业主方同意，提出需要设计变更申请） 4. 现场定位放线作业，做好警示标牌，做好安全隐患排查，防止发生安全事故。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1. 对战略新兴产业园战D，战E一期区域屋顶进行定位放线。  2. 对已购买的防水卷材材料，进行进场作业。     1. 完善开工前期报审资料。 2. 施工单位加快进行其他材料和设备的相关采购准备工作.   5.现场定位放线作业，做好警示标牌，做好安全隐患排查，防止发生安全事故。 | | | | | | |
| 其它事项 | 无安全事故 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 李宁 | | | 总监签阅 | |  | | |