**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 09 日　 天气：晴天

星期： 日 温度：26/35℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 编写监理资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。 2. 对现场裁剪防水卷材进行巡视。 3. 让施工单位加快对混凝土条形支墩的进场，及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。   4.让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1、现场防水卷材进行裁切作业。  2、做好现场的安全文明施工的措施，对施工人员进行安全教育。  3、施工人员3人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |