**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 10月 20日 天气：阴

星期： 日 气温： 14— 21℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 因施工图纸暂为确认，今天现场未施工。上午应建设单位要求，同建设单位施工单位根改动后的据平面布置图对施工场地再一次 进行详细测量。下午，因图纸对设备基础下存在35KV进线电缆和10KV出线7根未有明确的处理意见，切电缆的埋深和基础的开挖深度相冲突，建设单位要求在现场开了各讨论会议，提出基础调整的几个方案。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天现场暂无施工。 |
| 其 他 事 项 | 无 |
| 本日现场监理工作人员 |  |
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** | 建设单位实地核实项目现场施工用场地 | 建设单位实地核实项目现场施工用场地 |
| **照片** | IMG_20241020_095312369 | IMG_20241020_095319755 |
| **文字****描述** |  建设单位实地核实项目现场施工用场地 | 建设单位实地核实项目现场施工用场地 |
| **照片** | IMG_20241020_102544768 | IMG_20241020_102555122 |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |