**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 11月 18日 天气：阴

星期：一 气温： 11— 18℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 因现场混凝土地面下面有两路10KV的高压电缆经过设备基础场地，今天全体旁站现场渣土外运及地面边线切割施工。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 许继电气股份有限公司 | 今天现场地面渣土外运及施工场地边线切割施工。投入挖机一台，运渣土车3台，施工作业人员2人，管理人员1人。已完成渣土外运及破碎施工任务的80%. |
| 其 他 事 项 | 无 |
| 本日现场监理工作人员 | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** | 施工场地渣土外运 | 施工场地渣土外运 |
| **照片** | IMG_20241118_083624092 | IMG_20241118_085735598 |
| **文字****描述** | 现场边缘地面切割 |  施工场地外扩围栏安装 |
| **照片** | IMG_20241118_142040934 |  IMG_20241118_154037683  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |