监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024年 11月  19日                             天气：阴

星期：二                                         气温：    11— 16℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

| 监 理 工 作 情 况 | 全体旁站：1、施工场地混凝土地面破碎施工; - 现场渣土外运; - 围墙及设备基础定位放线; - 围墙基础开挖。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 许继电气股份有限公司 | 今天现场共有4人在施工作业，管理人员1人。投入挖掘机1台，渣土运输车3台。 - 地面渣土外运完毕。 - 设备及围墙基础定位防线完成。 - 围墙基础开始开挖。 |
| 其 他 事 项 | 无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 现场地面破碎 | 施工场地渣土外运 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 设备及围墙基础定位放线 | 围墙基础开挖 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |