**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 11月 21日 天气：阴

星期：四 气温： 11— 15℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 全天旁站围墙基础垫层浇筑施工。
2. 参加建设单位组织的项目土建、电气设备接地、消防图纸评审会议。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 许继电气股份有限公司 | 今天现场共有4人在施工作业，管理人员1人。投入挖掘机1台，混凝土运输车1台。围墙基础开挖完成。围墙基础垫层浇筑完成。 |
| 其 他 事 项 | 无 |
| 本日现场监理工作人员 | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** | 围墙基础垫层浇筑  | 围墙基础垫层浇筑  |
| **照片** | IMG_20241121_134113689 | IMG_20241121_围墙基础垫层浇筑 |
| **文字****描述** | 围墙基础垫层浇筑完成 |  围墙基础垫层浇筑完成 |
| **照片** | IMG_20241121_围墙基础垫层浇筑完成 |  IMG_20241121_围墙基础垫层浇筑完成 (2)  |
| **文字****描述** | 土建、设备接地、消防图纸评审 | 土建、设备接地、消防图纸评审 |
| **照片** | IMG_20241121_土建、消防、设备接地图纸评审 (2) | IMG_20241121_土建、消防、设备接地图纸评审 |