**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 11月 25日 天气：小雨

星期：一 气温： 8— 14℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 旁站现场设备基础开挖。 2. 旁站设备基础基坑整平及垫层定位防线。 3. 旁站设备基础垫层浇筑全过程。 4. 现场旁站发现少部分施工作业人员未按要求着装及规范佩戴安全帽，已现场要求立即整改。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 许继电气股份有限公司 | 今天上午现场共有6人，管理人员1人;投入挖掘机1台.泵车一台，混凝土运输车2台。   1. 设备基础垫层定位防线。 2. 设备基础开挖。 3. 设备基础垫层浇筑完成。 |
| 其 他 事 项 | 无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 设备基础开挖 | 设备基础开挖 |
| **照片** | IMG_20241125_084402684 | IMG_20241125_083218922 |
| **文字**  **描述** | 设备基础垫层浇筑 | 设备基础垫层浇筑 |
| **照片** | IMG_20241125_160829118 | IMG_20241125_160834764 |
| **文字**  **描述** | 设备基础垫层浇筑 |  |
| **照片** | IMG_20241125_161858150 |  |