监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024年 11月  26日                       天气：多云

星期：二                                     气温：    8— 14℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 旁站复查设备基础承台定位放线。 - 旁站复查设备基础承台钢筋绑扎。 - 应建设单位要求，对现场管理不到位，临电多次违章进行了罚款处理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 许继电气股份有限公司 | 今天上午现场共有3人，管理人员1人。 - 设备基础承台定位防线。 - 基础设备承台钢筋绑扎，、。 |
| 其 他 事 项 | 无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片

| 文字 描述 | 设备基础定位防线 | 设备基础定位防线 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 设备基础承台钢筋绑扎 |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |