监　理　日　志

日期：2024年 10  月  22  日　                                天气：雨

星期： 二                                                   温度: 10--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 今日下雨，无法正常施工 质量方面： - 角钢进场验收，符合要求 - 井点降水施工 安全方面： - 张贴悬挂安全警示牌和施工标识图例 京能集团公司领导现场检查 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 钢筋预制加工，二期已经全部完成 井点降水 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |