监　理　日　志

日期：2024年 10  月  26  日　                                天气：阴

星期： 六                                                   温度: 10--22℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 西南侧基础钢筋绑扎，存在问题：1、水平钢筋扭曲变形，2、绑扎不到位，绑扎间距过大 3、接地焊接未整改完成 以上问题要求施工单位立即按要求进行整改。 一二期钢筋进场验收 与总包、分包、业主一起针对目前进度提出建议，要求增加施工人员和技术人员，确保工期节点顺利完成 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 西南侧基础钢筋绑扎整改 北侧木工放线 北侧围挡加固，增设爬梯 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |