监　理　日　志

日期：2024年 10  月  27  日　                                天气：雨

星期： 日                                                   温度: 10--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 北侧基础筏板木工支模，钢筋绑扎，要求施工单位按照图纸设计要求定位准确，钢筋布置符合设计要求，布置到位，不允许跳绑严重 参加总包碰头会 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 北侧基础支模 筏板钢筋绑扎 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |