监　理　日　志

日期：2024年 10  月  29  日　                                天气：晴

星期： 二                                                   温度: 10--18℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 验收二期1--3电池舱钢筋绑扎施工，除个别钢筋绑扎扎丝脱落、漏绑问题外，其余均符合要求 要求施工单位增加人员 参加总包碰头会 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 北侧基础钢筋绑扎 木工合模1--3舱 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |