监　理　日　志

日期：2024年 10  月  30  日　                                天气：晴

星期： 三                                                   温度: 10--22℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 验收二期1--3#舱体基础合模，符合要求，晚上加班浇筑时注意安全，检查混凝土标号，浇筑顺序和振捣，同时安排专人监护。 参加总包碰头会 监理例会 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 北侧基础钢筋绑扎 木工合模1--3舱，浇筑混凝土 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |