监　理　日　志

日期：2024年 10  月  31  日　                                天气：晴

星期： 四                                                   温度: 10--22℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查木工支模施工，要求模板加工尺寸符合要求，固定牢固，使用止水螺杆，控制号水平度和垂直度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 北侧基础木工支模 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |