监　理　日　志

日期：2024年 11  月  1  日　                                天气：晴

星期： 五                                                   温度: 10--22℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 旁站二期1--3#电池舱、PCS舱基础浇筑，基础现场合模加固情况，施工人员和安全员到场情况，混凝土标号，塌拉度检查，试块制作，要求浇筑时分层浇筑、分层振捣，确保表面无孔洞、麻面等现象。 检查一期桩头管桩单位施工，要求施工单位测量好标高，焊接时保证焊缝高度和宽度，观感良好，焊渣清理干净，刷涂防锈漆。 检查一期电缆沟筏板钢筋绑扎，要求按图施工，控制好钢筋间距和绑扎间距。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 北侧基础木工支模 1-3#基础浇筑 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |