**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 10 日　 天气：阴

星期： 日 温度: 10--20℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查二期1-3基础螺杆切割，要求切割完成后及时刷涂防锈漆，做好灰饼。  准备南侧道路施工工作，雨水管要求重新包缝。  检查4-9#基础拆模后混凝土浇筑情况，表面有少量孔洞，顶部局部不平整，要求施工单位及时整改 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 1-3、一次二次设备舱基础螺杆切割  4-9#拆模 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |