监　理　日　志

日期：2024年 11  月 29日　                                天气：晴

星期： 五                                                   温度: 2--12℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查北侧消防管道安装，要求管道对接时，首先要将管口毛刺清理干净，卡箍连接必须平整，螺丝紧固，垂直方向的管道必须安装卡箍与墙体固定连接。 检查电缆沟压顶粉刷，要求使用水平仪测量，统一标高，方便后期盖板放置。 参加消防设计交底会议 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟压顶找平粉刷 北侧消防管道安装 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |