监　理　日　志

日期：2024年 12  月 12日　                                天气：阴

星期： 四                                                   温度: 1--9℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查西南侧消防主管埋设，按照图纸定位好室外消火栓和水泵接合器的位置，做好防腐后回填。 检查一次设备舱内柜体控制线缆接线施工，和电池舱接线施工，要求按照京能集团工艺标准进行施工。 检查变电站现场雨水管道埋设施工，要求控制好标高。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 雨水管道埋设 设备接线 设备接地施工 场地部分回填 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |