监　理　日　志

日期：2024年 12  月 26日　                                天气：晴

星期： 四                                                   温度: -3--7℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查所有舱体内部防火封堵和清理情况，要求封堵要保证封堵材料填充密实。对于较大的孔洞，可以先装防火板，分层填充，每层填充后适当压实。例如，在填充较大的电缆贯穿孔时，先填入部分防火泥，用工具压实后再继续填充，确保没有空隙。内部卫生清理必须保证无死角。 检查新增防爆墙基础开挖施工，要求按图施工，确定好基础标高和宽度，垫层浇筑时振捣后保证混凝土密实，表面收平。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消防水管改造 舱内清理 新增防爆墙基础开挖、垫层浇筑 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |