**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 28日　 天气：晴

星期： 六 温度: -4--7℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视二期储能电站今天正式并网送电，按照送电方案先合对侧10KV高压，一次成功，后面开始送各个箱变，由于厂家设备参数定值设定达不到现场要求，其中有3台送电后跳闸，与厂家沟通是否改定值，确定后在合闸。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消防水管改造并网新增防爆墙基础浇筑  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |