**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 30日　 天气：晴

星期： 一 温度: -4--8℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查路灯、监控基础支模，线管埋设，要求线管数量准确。  检查路面碎石铺撒，要求按照图纸要求的厚度进行施工，铺撒均匀。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 路面铺撒碎石  路灯监控基础支模、线管埋设  电池仓调试 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |